## Voorblad
Conversie EPC naar Active House criteria V1.0
Berekening conform NEN 7120:2011/C5:2014
Inleiding
De energiespecificaties van Active House bestaan uit verschillende onderdelen. Voor de jaarlijkse energievraag (2.1.1) en de jaarlijkse energieprestatie (2.3.1) wordt de energieprestatieberekening (EPG) volgens NEN 7120 als basis gebruikt. De Active House specificaties vragen echter om het energiegebruik per m2 BVO terwijl de EPG berekening ook compenseert voor het verliesoppervlak: de hoeveelheid wanden, vloeren en daken die grenzen aan buitenlucht. Voor de jaarlijkse energievraag wordt bovendien gecompenseerd voor netverliezen van het elektriciteitsnet. Om de EPG berekening toch als basis te kunnen gebruiken voor de Active House specificaties, kunt u onderstaande omrekentool invullen. U dient alleen de gele vlakken in te voeren, deze waardes vindt u in de uitdraai van de EPG berekening. Onderaan vindt u de scores die behaald worden voor Active House.
Invoer oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte | Ag;tot |  | m²
totale verliesoppervlakte | Als | … | m²
Invoer resultaten Energieprestatie berekening
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie
verwarming | EH;P | … | MJ
verwarming hulpenergie | WH;aux;P | … | MJ
tapwater | EW;P | … | MJ
tapwater hulpenergie | WW;aux;P | … | MJ
koeling | EC;P | … | MJ
koeling hulpenergie | WC;aux;P | … | MJ
zomercomfort | ESC;P | … | MJ
ventilatoren | EV;P | … | MJ
verlichting | EL;P | … | MJ
geëxporteerde elektriciteit | EP;exp;el | … | MJ
op eigen perceel opgewekte elektriciteit | EP;pr;us;el | … | MJ
totaal |  |  | MJ
Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties |  | … | m³aeq
verbrandingswaarde aardgas op de bovenwaarde |  | 35.17 | MJ/m³
totaal equivalent aardgasgebruik |  |  | MJ
Electriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties |  | … | kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) |  | … | kWh
op eigen perceel opgewekte elektriciteit |  | … | kWh
totaal equivalent electriciteitsgebruik |  |  | MJ
Energieprestatie (ter controle)
specifieke energieprestatie | EP | 0 | MJ/m²
karakteristiek energiegebruik | EPtot |  | MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik | EP;adm;tot;nb | 0 | MJ
factor toelaatbare energiegebruik per m² | fg;adm;nb | 310 | MJ/m²
factor transmissieverliezen compensatie | fls;adm;nb | 85 | MJ/m²
vaste post energiebudget | fstart;adm;nb | 19500 | MJ
Ag gewogen gemiddelde correctiefactor | Cepc | 1 | -
aantal wooneenheden | NW | 1 | -
nieuwbouw-eis energieprestatiecoëfficient | EPCeis | 0.4 | -
energieprestatiecoëfficient | EPC |  | -
|  | 0 | -
Omrekenen naar Active House specificaties
2.1.1 Jaarlijkse energievraag | EEtot;excl dz |  | MJ
| EPcorr;excl dz |  | MJ/m²
| Active House score | voldoet niet
2.2.1 Bron van de energievoorziening |  | 0%
| criterium | voldoet niet
2.3.1 Jaarlijkse energieprestatie | Qbudget=EP;adm;tot;nb/EPCeis |  | MJ
| Eptot;corr |  | MJ
| NDE | 1
| EPcorr |  | MJ/m²
| Active House score | 4.

## Rekenvoorbeelden (hidden)
Conversie EPC naar Active House criteria
Berekening conform NEN 7120:2011/C5:2014
Projectgegevens
project |  | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout | Hooghkamer Voorhout
projectnummer |  | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa | u130754aa
variant |  | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | vrijstaande woning | hoek woning | tussen woning
Oppervlakten
totale gebruiksoppervlakte | Ag;tot | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 175.5 | 163.6 | 143 |  | m²
totale verliesoppervlakte | Als | 392.85 | 392.85 | 392.85 | 392.85 | 392.85 | 392.85 | 392.85 | 384.82 | 283.82 | 209.14 |  | m²
Resultaten Energieprestatie berekening
Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie
verwarming | EH;P | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | 33232 | 25199 | 17563 |  | MJ
verwarming hulpenergie | WH;aux;P | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 572 | 471 | 375 |  | MJ
tapwater | EW;P | 13934 | 13943 | 13943 | 13943 | 13943 | 13943 | 13943 | 14267 | 14668 | 12740 |  | MJ
tapwater hulpenergie | WW;aux;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MJ
koeling | EC;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MJ
koeling hulpenergie | WC;aux;P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MJ
zomercomfort | ESC;P | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5612 | 5355 | 980 | 2122 |  | MJ
ventilatoren | EV;P | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 1390 | 993 | 774 |  | MJ
verlichting | EL;P | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 7829 | 8087 | 7539 | 6589 |  | MJ
geëxporteerde elektriciteit | EP;exp;el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MJ
op eigen perceel opgewekte elektriciteit | EP;pr;us;el | 3744 | 13275 | 22749 | 32223 | 41754 | 51285 | 60929 | 5630 | 17436 | 4161 |  | MJ
totaal |  | 56990 | 47468 | 37994 | 28520 | 18989 | 9458 | -186 | 57273 | 32414 | 36002 | 0 | MJ
Aardgasgebruik (exclusief koken)
gebouwgebonden installaties |  | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1351 | 1134 | 862 |  | m³aeq
verbrandingswaarde aardgas op de bovenwaarde |  | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | MJ/m³
totaal equivalent aardgasgebruik |  | 44560.39 | 44560.39 | 44560.39 | 44560.39 | 44560.39 | 44560.39 | 44560.39 | 47514.67 | 39882.78 | 30316.54 | 0 | MJ
Electriciteitsgebruik
gebouwgebonden installaties |  | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1671 | 1083 | 1070 |  | kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) |  | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 | 4920 | 4586 | 4009 |  | kWh
op eigen perceel opgewekte elektriciteit |  | 406 | 1440 | 2468 | 3496 | 4531 | 5565 | 6519 | 611 | 1892 | 452 |  | kWh
totaal equivalent electriciteitsgebruik |  | 22006.8 | 18284.4 | 14583.6 | 10882.8 | 7156.8 | 3434.4 | 0 | 21528 | 13597.2 | 16657.2 | 0 | MJ
Energieprestatie (ter controle)
specifieke energieprestatie | EP | 335.4524 | 279.4043 | 223.6388 | 167.8733 | 111.7723 | 55.6713 | -1.0948 | 326.3419 | 198.1296 | 251.7622 | 0 | MJ/m²
karakteristiek energiegebruik | EPtot | 56990 | 47468 | 37994 | 28520 | 18989 | 9458 | -186 | 57273 | 32414 | 36002 | 0 | MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik | EP;adm;tot;nb | 57034.89 | 57034.89 | 57034.89 | 57034.89 | 57034.89 | 57034.89 | 57034.89 | 57668.82 | 50304.42 | 42664.14 | 0 | MJ
factor toelaatbare energiegebruik per m² | fg;adm;nb | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | MJ/m²
factor transmissieverliezen compensatie | fls;adm;nb | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | MJ/m²
vaste post energiebudget | fstart;adm;nb | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 19500 | MJ
Ag gewogen gemiddelde correctiefactor | Cepc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
aantal wooneenheden | NW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
nieuwbouw-eis energieprestatiecoëfficient | EPCeis | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -
energieprestatiecoëfficient | EPC | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.301 | 0.2 | 0.1 | -0.001 | 0.596 | 0.387 | 0.507 | 0 | -
|  | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.39 | 0.51 | 0 | -
Omrekenen tbv. Active House
2.1.1 Jaarlijkse energievraag | EEtot;excl dz | 50885.59 | 50885.59 | 50885.59 | 50885.59 | 50885.59 | 50885.59 | 50885.59 | 53530.27 | 43781.58 | 34168.54 | 0 | MJ
| EPcorr;excl dz | 299.5208 | 299.5208 | 299.5208 | 299.5208 | 299.5208 | 299.5208 | 299.5208 | 305.0158 | 267.6136 | 238.9408 |  | MJ/m²
| criterium | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 3. | 3. | voldoet niet | -
2.2.1 Bron van de energievoorziening |  | 6.228% | 22.09% | 37.86% | 53.63% | 69.5% | 85.37% | 100% | 9.27% | 33.37% | 8.899% | 0%
| criterium | voldoet niet | voldoet niet | 4. | 3. | 3. | 2. | 1. | voldoet niet | 4. | voldoet niet | voldoet niet | -
2.3.1 Jaarlijkse energieprestatie | Qbudget=EP;adm;tot;nb/EPCeis | 95058.15 | 95058.15 | 95058.15 | 95058.15 | 95058.15 | 95058.15 | 95058.15 | 96114.7 | 83840.7 | 71106.9 |  | MJ
| Eptot;corr | 57034.89 | 47529.075 | 38023.26 | 28612.5031 | 19011.63 | 9505.815 | -95.0581 | 57284.3612 | 32446.3509 | 36051.1983 |  | MJ
| NDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| EPcorr | 335.7166 | 279.7638 | 223.8111 | 168.4178 | 111.9055 | 55.9528 | -0.55953 | 326.4066 | 198.3273 | 252.1063 |  | MJ/m²
| criterium | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 3. | 1. | 4. | 4. | 4. | 4. | -